Na temelju članka 3. stavka 1. točke 10., članka 11. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, i 49/11, 84/11 i 90/11), i članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09 i 15/10) ,Općinsko vijeće Općine Kistanje na 26.sjednici održanoj 14.kolovoza 2012. godine donijelo je

O D L U K U

O OBAVLJANJU  DIMNJAČARSKIH  POSLOVA

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Kistanje , što se podrazumijeva pod obavljanjem dimnjačarskih poslova, način obavljanja dimnjačarskih poslova, pripremne radnje, postupak davanja koncesije i odabir najpovoljnijeg ponuditelja, sklapanje ugovora o koncesiji, prestanak koncesije i pravna zaštita u postupku davanja koncesije, što se smatra dimovodnim objektima, utvrđuju se objekti koji potpadaju pod obavezan pregled i čišćenje, rokovi čišćenja dimovodnih objekata i uređaja za loženje, obveze i prava koncesionara, naknada za obavljanje dimnjačarskih poslova, cjenik dimnjačarskih usluga, nadzor nad radom dimnjačarske službe te kaznene odredbe.

Članak 2.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova podrazumijeva se kontrola i čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

II. Način obavljanja dimnjačarskih poslova

Članak 3.

Dimnjačarski poslovi obavljaju su na temelju ugovora o koncesiji .

Općina Kistanje  koncesiju može dati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Koncesija se dodjeljuje na rok od 5 godina.

III. Pripremne radnje, postupak davanja koncesije i odabir najpovoljnijeg ponuditelja,

prestanak  koncesije i pravna zaštita

Članak 4.

Prije početka davanja koncesije Općina Kistanje provodi pripremne radnje za davanje koncesije sukladno zakonu kojim se uređuju koncesije.

Članak 5.

Prije početka davanja koncesije, načelnik Općine Kistanje (u daljnjem tekstu:općinski načelnik) imenuje stručno povjerenstvo za koncesiju.

Stručno povjerenstvo za koncesiju sastoji se od predsjednika i četiri člana.

Članak 6.

Postupak davanja koncesije započinje danom objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnom novinama.

Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje općinski načelnik.

Obavijest iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati sljedeće podatke:

1. naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i adresu elektroničke pošte davatelja koncesije,

2. predmet koncesije, prirodu i opseg djelatnosti koncesije, mjesto obavljanja djelatnosti koncesije, rok trajanja koncesije,

3. rok za predaju ponude, adresu na koju se moraju poslati ponude, jezik/jezike i pismo/pisma na kojima ponude moraju biti napisane,

4. osobne, stručne, tehničke i financijske uvjete koje moraju zadovoljiti ponuditelji te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje,

5. kriterije koji će se primijeniti za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,

6. datum otpreme obavijesti,

7. naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima podnošenja žalbe.

Osim podataka iz stavka 3. ovog članka, obavijest o namjeri davanja koncesije sadrži i podatak o vrsti postupka na temelju kojeg se provodi davanje koncesije a ista može sadržavati i druge podatke u skladu sa posebnim zakonom i ovom Odlukom.

Obavijest o namjeri davanja koncesije, nakon njezine obavijesti sukladno stavku 1. Ovog članka, u neizmijenjenom sadržaju može biti objavljena i u ostalim sredstvima javnog priopćavanja i na web stranici Općine Kistanje (www.kistanje.hr), s navedenim datumom objave u Narodnim novinama.

Članak 7.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, na adresu davatelja koncesije,s naznakom postupka za davanje koncesije na koju se odnosi, naznakom „ne otvaraj“ i adresom ponuditelja.

Rok za dostavu ponude iznosi najmanje 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama .

Članak 8.

Kriterij na kojima se temelji odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena naknada za koncesiju.

Članak 9.

Postupak davanja koncesije provodi stručno povjerenstvo za koncesiju iz članka 5. ove Odluke. Stručno povjerenstvo pregledava i ocjenjuje pristigle ponude, sastavlja zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i utvrđuje prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanje koncesije i obrazloženje tih prijedloga.

Na temelju prijedloga stručnog povjerenstva za koncesiju iz prethodnog stavka,Općinsko vijeće Općine Kistanje donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluku o poništenju postupka davanja koncesije. Rok za donošenje odluke odabiru najpovoljnijeg ponuditelja iznosi 30 dana, a isti počinje teći danom isteka roka za dostavu ponuda.

Članak 10.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sadrži:

- naziv davatelja koncesije s brojem i datumom donošenja odluke,

- naziv ponuditelja,

- predmet koncesije,

- prirodu i opseg obavljanja djelatnosti koncesije,

- rok trajanja koncesije,

- posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati ponuditelj,

- iznos naknade za koncesiju ili osnovu za utvrđivanje iznosa naknade za koncesiju koju će

koncesionar plaćati,

- rok u kojemu je najpovoljniji ponuditelj obvezan potpisati ugovor o koncesiji s davateljem koncesije,

- obrazloženje razloga za odabir ponuditelja,

- uputu o pravnom lijeku,

- potpisa odgovorne osobe i pečat davatelja koncesije.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja može sadržavati i druge odgovarajuće podatke u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i podnesenom ponudom.

Članak 11.

Na temelju odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sklapa se ugovor o koncesiji. Ugovor o koncesiji s odabranim ponuditeljem sklapa općinski načelnik u roku od 10 dana od dana kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.

Potpisivanjem ugovora o koncesiji koncesionar stječe pravo i preuzima obvezu obavljanja djelatnosti iz ugovora o  koncesiji.

Članak 12.

Osim obveznog sadržaja, prema zakonu kojim se uređuju koncesije, ugovor o koncesiji obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija daje,

2. rok na koji se koncesija daje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5. prava i obveze davatelja koncesije,

6. prava i obveze koncesionara,

7. jamstva ili odgovarajuće instrumente osiguranja koncesionara,

8. način prestanka koncesije,

9. ugovorne kazne.

Članak 13.

Općinsko vijeće Općine Kistanje poništit će postupak davanja koncesije u slučajevima i na način propisan zakonom kojim se uređuju koncesije.

Novi postupak davanja koncesije može se pokrenuti nakon što odluka o poništenju postupka davanja koncesije postane konačna.

Članak 14.

Koncesija prestaje:

- ispunjenjem zakonskih uvjeta,

- raskidom ugovora o koncesiji zbog javnog interesa,

- sporazumnim raskidom ugovora o koncesiji, jednostranim raskidom ugovora o

koncesiji,

- pravomoćnošću sudske odluke kojom se ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava.

Postupak prestanka koncesije provodi se sukladno zakonu kojim se uređuju koncesije.

Članak 15.

Pravna zaštita u postupku davanja koncesije provodi se sukladno propisima kojima se uređuje javna nabava.

Članak 16.

IV. Dimovodni objekti, uređaji za loženje ,obavezan pregled i čišćenje te rokovi čišćenja

dimovodnih   objekata i uređaja za loženje

Pod dimovodnim objektima u smislu ove Odluke za koje je predviđena obavezna kontrola,čišćenje te pregledavanje i mjerenje u određenim rokovima podrazumijevaju se bez obzira koristi li ga pravna ili fizička osoba:

- dimnjaci u svim vrstama građevinskih objekata bez obzira na namjenu istih, te bez obzira na vrstu ili sistem dimnjaka kao i na vrstu građevinskog materijala,

- dimovodne cijevi svih sistema i materijala,

- taložnice,

- ložišta svih vrsta i namjena na kruta, tekuća, plinovita i alternativna goriva

- trošila klase "C" ,

- otvori ili uređaji za dovod zraka bez obzira na vrstu građevnog materijala.

Otvori ili uređaji za dovod zraka za izgaranje moraju zadovoljavati potrebe za zrakom za trošila koja su ugrađena u stambenom ili poslovnom prostoru.

Pod pojmom plinska instalacija u smislu ove Odluke smatra se instalacija od glavnog zapora za zatvaranje na kraju priključka koji služi za prekid opskrbe plinom odnosno od spremnika plina do ispusta dimnih plinova, a sastoji se od plinskog cjevovoda s opremom, plinskih uređaja i trošila, uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova.

Članak 17.

- Dimovodni objekti koje koriste pravne ili fizičke osobe pregledavaju se kako slijedi:

1. Svi dimnjaci koji se ne koriste

- jedan puta godišnje

2. Svi dimnjaci i dimovodne cijevi kojima se odvode produkti sagorijevanja plina na koje su priključena trošila klase "B" - (plinska trošila priključena na klasični dimnjak)uključujući i kontrolu sustava dozračivanja (uređaja ili otvora za opskrbu zraka za izgaranje), te "LAS" sistema dimnjaka – (dimnjak na koji je priključeno fasadno plinsko trošilo) na koje su spojena trošila klase "C" –( fasadna plinska trošila)

- dva puta godišnje

3. Svi zrako-dimovodi kojima se odvode produkti sagorijevanja plina i dovoda zraka za izgaranje plina na koje su priključena trošila klase "C", s vizualnim ili mogućim mjerenjem (analizom) količine zraka potrebnog za ispravan rad trošila

- jedan puta godišnje kod pravnih osoba

- jedan puta u dvije godine kod fizičkih osoba

- Dimovodni objekti čiste se kako slijedi:

1. Svi dimnjaci i priključne cijevi ložišnih uređaja koji koriste kruto i tekuće gorivo

- jedan puta mjesečno u periodu od 01. rujna do 31. svibnja

2. Svi dimovodni objekti pod stavkom A točka 1 i 2 ovog članka

- po potrebi na zahtjev ovlaštenog dimnjačara ili korisnika dimovodnog objekta, a prema važećem cjeniku

3. Svi priključeni ložišni uređaji koji koriste kruto ili tekuće gorivo bez obzira radi li se o stambenoj zgradi koju koristi pravna ili fizička osoba

- četiri puta u periodu od 01. rujna do 31. svibnja

4. Svi kotlovi s plameno dimne strane koji koriste plin kao energent

- jedan puta godišnje

5. Taložnice čađi dimovodnih objekata

- jedan puta godišnje

Svi korisnici dimovodnih objekata i uređaja za loženje dužni su omogućiti redovito čišćenje i pregled dimovodnih objekata i uređaja za loženje koji potpadaju pod obavezan pregled i čišćenje te dati točne podatke o broju i vrstu uređaja za loženje odnosno svih dimovodnih objekata.

Korisnik dimovodnih objekata koji u buduće nema potrebu koristiti neke od dimovodnih objekata dužan je o tome pismeno obavijestiti koncesionara.

Članak 18.

Ukoliko je potrebno dimovodne objekte i uređaje za loženje čistiti u kraćim rokovima ili izvan rokova utvrđenim u članku 17.ove Odluke korisnik dimovodnog objekta i li uređaja za loženje će pozvati koncesionara na izvanredno čišćenje. Naknada za tako pružene usluge naplatiti će se prema važećem cjeniku.

Članak 19.

Korisnici dimovodnih objekata i uređaja za loženje dužni su dozvoliti i omogućiti čišćenje i pregled istih radnim danom u vremenu od 7 do 17 sati.

Čišćenje i pregled dimovodnih objekata i uređaja za loženje može se obavljati i izvan vremena predviđenim u prethodnom stavku, a prema dogovoru korisnika dimovodnog objekta odnosno uređaja za loženje i koncesionara.

Koncesionar je dužan vlasnika odnosno korisnika dimovodnog objekta i uređaja za loženje obavijestiti najmanje dva dana ranije o čišćenju ili pregledu istih.

V. Obveze i prava koncesionara

Članak 20.

Koncesionar je dužan obavljati dimnjačarske poslove pridržavajući se rokova propisanih ovom Odlukom.

Osim u propisanim rokovima dimnjačar je dužan obavljati dimnjačarske poslove uvijek kada to korisnik zahtjeva.

Iznimno, nedjeljom ili na državne blagdane, dimnjačar dimnjačarske poslove obavlja na poziv korisnika ali uz posebnu naknadu u skladu s važećim cjenikom i odredbama ove Odluke.

Članak 21.

Korisnici odnosno vlasnici dimovodnih objekata i uređaja za loženje ne smiju dimnjačaru sprječavati pristup do mjesta za čišćenje i pregleda istih niti ga ometati u vršenju dimnjačarskih poslova.

U svezi čišćenja dimovodnih objekata i uređaja za loženje te njihova pregleda, pristup do vratašaca odnosno revizionih otvora, mora uvijek biti slobodan.

Vlasnici odnosno korisnici dimovodnih objekata i uređaja za loženje dužni su, radi obavljanja dimnjačarski poslova postaviti posudu za odlaganje čađi neposredno uz vratašca dimovodnog objekta.

Ukoliko korisnici odnosno vlasnici dimovodnih objekata i uređaja za loženje dimnjačaru sprečavaju pristup do mjesta za čišćenje i pregled istih ili ga ometaju u vršenju dimnjačarskih poslova, koncesionar je u obvezi o istome izvijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje koje vrši nadzor nad radom dimnjačarske službe.

Članak 22.

Dimovodne objekte koje nije moguće očistiti prema važećim tehničkim propisima i mjerama za zaštitu od požara, treba po potrebi spaljivati.

Spaljivanje se vrši na mjestu koje je tehnički najpogodnije.

Spaljivanje se ne smije vršiti za vrijeme jakog vjetra i kada je jaka vrućina. Spaljivanje prethodno treba prijaviti vatrogasnoj jedinici na čijem se području nalaze dimovodni objekti koji se spaljuju.

Spaljivanjem rukovodi kvalificirani dimnjačar, a pri spaljivanju dimovodnih objekata na većim objektima moraju biti prisutna najmanje dva dimnjačara.

Nakon spaljivanja dimovodnih objekata dimnjačar je dužan uvjeriti se da je uklonjena svaka eventualna opasnost od požara.

Članak 23.

Ako koncesionar utvrdi da na dimnjaku ili uređaju za loženje postoje bilo koji nedostaci,zapisnikom će to konstatirati i isti dostaviti korisniku usluge ili upravitelju zgrade te ih pozvati da uklone nedostatke u roku koji ne može biti duži od 30 dana.

Ako se nedostaci iz stava 1. ovo članka ne uklone u utvrđenom roku ili se isti nedostatak ponovno utvrdi pri slijedećem čišćenju ili pregledu dimovodnog objekta, koncesionar će o tome izvijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje koje vrši nadzor nad radom dimnjačarske službe, a ukoliko se radi o uređaju za loženje na plinovito gorivo i distributera

plina.

Ako koncesionar utvrdi postojanje neposredne opasnosti za živote ljudi i imovine koja može nastati daljnjom upotrebom dimovodnog objekta obavijestiti će bez odgode o tome nadležno inspekcijsko tijelo.

Članak 24.

Koncesionar mora prema propisima i pravilima struke izvršiti stručni pregled dimovodnih objekata u novogradnjama i zgradama u kojima se vrši dogradnja ili adaptacija, te prelaska s jednog energenta (kruto ili tekuće gorivo) na drugi energent (plinovito gorivo) i upoznati izvođača i investitora gradnje na eventualne nedostatke.

Pregledom iz prethodnog stavka ovog članka mora se utvrditi odgovaraju li dimovodni objekti zahtjevima utvrđenim projektnom dokumentacijom.

Nakon izvršenog stručnog pregleda koncesionar izdaje Uvjerenje (stručni nalaz) o ispravnosti dimovodnog objekta.

VI. Naknada za obavljanje dimnjačarskih  poslova

Članak 25.

Naknada za dimnjačarske usluge naplaćuje se nakon obavljene usluge odnosno izvršenih radova, a na osnovi ispostavljenog računa.

Naknadu za izvršene dimnjačarske usluge plaća vlasnik ili korisnik zgrade ili stana odnosno vlasnik ili korisnik dimovodnog objekta ili uređaja za loženje.

Kada stambenom zgradom ili stanom, odnosno zajedničkim dijelovima stambene zgrade upravlja pravna osoba, ista je dužna naknadu za izvršene dimnjačarske usluge naplatiti osobama iz prethodnog stavka ovog članka kroz naknadu za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u stambenim zgradama, te istu uplatiti koncesionaru.

Naknada za obavljanje dimnjačarskih poslova utvrđuje se u skladu sa cjenikom dimnjačarskih usluga utvrđenog ovom Odlukom.

Tijekom trajanja koncesije koncesionar može iz objektivnih razloga davatelju koncesije predložiti promjenu cjenika dimnjačarskih usluga utvrđenih člankom 26. ove Odluke a sukladno tome davatelj koncesije može povećati visinu naknade za koncesiju.

VII.  Cjenik dimnjačarskih usluga

Članak 26.

OPIS 					         Jed.mjere            Iznos

u kunama

PRIVATNA  DOMAĆINSTVA_______________________________________________

1.Čišćenje dimnjaka po dužnom metrom         	  		metar		  4,00

2.Čišćenje taložnice 						kom 		17,00

3.Čišćenje peći

obične ( 30 min.)					kom 		30,00

centralne (50 min.) 					kom	 	42,00

4.Pregled plinski dimnjaka

(uključujući i kontrolu sustava dozračivanja )			met 		  7,30

5. Pregled zrako-dimovoda 					kom 		55,50

6. Pregled dimnjaka van upotrebe 				met 		  1,50

7. Spaljivanje smolastih naslaga u dimnjaku 			sat 		55,00

VIŠESTAMBE_I OBJEKTI____________________________________________________

1. Čišćenje dimnjaka

do 7 m 							met 		  4,20

do 12 m 						met		  2,80

do 15 m						met 		  2,60

preko 15 m 						met 		  2,20

etažni priključak 					met		  2,80

2. Spaljivanje smolastih naslaga u dimnjaku 			sat 		55,00

3. Čišćenje taložnice 						kom 		25,20

4. Čišćenje peći

obične 							kom 		30,00

centralne 						kom 		42,00

5. Pregled plinskih dimnjaka

do 7 m							met 		  4,50

do 12 m 						met 		  3,64

do 15 m						met		  3,50

preko 15 m						met 		  3,40

etažni priključak 					met 		  2,80

6. Pregled dimnjaka van upotrebe

do 7 m 							met 		  4,20

do 12 m 						met 		  2,80

do 15 m 						met 		  2,60

preko 15 m						met 		  2,50

etažni priključak 					met 		  2,80

PODUZEĆA, USTANOVE, OBRTI, INDUSTRISKI  DIMOVODI OBJEKTI_____________

1. Čišćenje dimnjaka

do Ø 200 mm 						met 		  5,00

od Ø 200 do Ø 400 mm 				met 		  5,00

od Ø 400 do Ø 600 mm 				met 		  9,00

od Ø 600 do Ø 800 mm 				met 		10,00

preko Ø 800 mm 					met 		14,00

2. Čišćenje taložnice 						kom 		42,00

3. Čišćenje ložišnih uređaja

trošilo do 80 kW 					kom 		90,00

trošilo od 80 do 200 kW 				kom 	           264,00

trošilo od 200 do 500 Kw				kom 	           450,00

trošilo od 500 do 800 kW 				kom	           650,00

trošilo od 800 do 1000 kW 				kom 	        1.000,00

trošilo preko 1000 kW (biti će obračunato

prema stvarno utrošenom radnom vremenu

uvećano za 50% cijene rad.sata,zbog otežanih

uvjeta rada)						sat		55,00

4. Pregled plinskih dimnjaka prema priključenom

kapacitetu s analizom dimnih plinova i izdavanje

zapisnika

trošilo do 80 kW 					kom 	           126,00

trošilo od 80 do 200 kW 				kom 	           240,00

trošilo od 200 do 500 kW 				kom 	           430,00

trošilo od 500 do 800 kW 				kom                 900,00

trošilo preko 800 kW 					kom 	        1.200,00

5. Pregled zrako-dimovoda – s analizom dimnih

plinova i izdavanje zapisnika

trošilo do 50 kW 							 92,40

trošilo preko 50 kW 				   		            126,00

STRUČNI PREGLEDI-NALAZI_________________________________________

- Pregled dimnjaka i priključaka za

korištenje plina ili drugog

energenta, te izdavanje stručnog

mišljenja objekat u privatnom vlasništvu 		   kom    	 264,00

- Pregled dimnjaka prilikom zamjene trošila

bez obzira na vrstu energenta ili naknadnog

priključenja trošila objekat u privatnom

vlasništvu 						   kom    	 120,00

- Pregled novosagrađenih dimnjaka u

poduzećima,ustanovama, stambenim objektima,

obrtima i slično po jedinici priključnog

kapaciteta:

do 100 kW					 kom 		499,70

od 100 do 300 kW 				 kom 		591,60

od 300 do 600 kW 				 kom		689,80

od 600 do 1000 kW 				 kom 		887,00

preko 1000 kW 				 kom 		985,70

4.Pregled novosagrađenih dimnjaka u industriji 		 met 		  85,60

________________________________________________________________________________

CIJENA RADNOG SATA = 55,00 kn

Koncesionar ima pravo na naplatu povećane cijene u odnosu na utvrđene cjenikom u slijedećim slučajevima:

-čišćenje dimovodnih objekata van naseljenog mjesta (usamljeni objekti) ……………………….50 %

-čišćenje dimovodnih objekata izvan redovnog radnog vremena utvrđenog ovom

Odlukom, na poziv korisnika – bez krivnje dimnjačara…………………………………………...50 %

-čišćenje dimovodnih objekata na poziv korisnika usluge u točno određeno  vrijeme…………….50 %

-čišćenje dimovodnih objekata nedjeljom, blagdanom i noću ……………………………………100 %

-čišćenje dimovodnog objekta jednom godišnje – krivnjom korisnika……………………………100 %

VIII. Nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova

Članak 27.

Nadzor nad obavljanjem dimnjačarske službe obavlja komunalno redarstvo Općine Kistanje zajedno sa koncesionarom.

Članak 28.

U svezi vršenja nadzora nad redovnim obveznim čišćenjem i pregledima dimovodnih objekata koncesionar je dužan voditi kontrolnu knjigu dimnjačarskih usluga, a koja knjiga sadrži:

1. oznaku zgrade – ulica i kućni broj

2. ime i prezime vlasnika ili korisnika zgrade ili stana odnosno predstavnika stanara stambene zgrade

3. oznaku dimovodnih objekata prema vrstama energenta

4. datum izvršene dimnjačarske usluge

5. potpis dimnjačara.

Sastavni dio kontrolne knjige su radni nalozi iz kojih je vidljivo potpis osoba iz stavka 1.točka 2. ovog članka i potpis dimnjačara koji je obavio dimnjačarsku uslugu.

Knjiga se vodi za tekuću godinu, a čuva se još tri godine.

Članak 29.

Koncesionar je u obvezi dostavljati mjesečna izvješća komunalnom redarstvu sukladno članku 21. stavku 4. i članku 23. stavku 2. ove Odluke.

Članak 30.

U okviru svoje nadležnosti komunalni redar ovlašten je:

- pisano upozoriti pravne i fizičke osobe na obvezu obavljanje dimnjačarskih radova ako utvrdi da se isti ne obavljaju ili ih se ne obavlja pravilno i potpuno a sukladno izvješću koncesionara iz članka 29. ove Odluke,

- izdavati prekršajne naloge.

IX. Kaznene odredbe

Članak 31.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 6.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj koncesionar (pravna osoba) za povrede odredbi ove Odluke i to:

1. ako ne čisti ili ne pregledava dimovodne objekte u rokovima predviđenim člankom 17.ove Odluke,

2. ako pri vršenju dimnjačarskih poslova postupa protivno članku 22. ove Odluke,

3. ako ne postupi prema odredbama navedenim u članku 23. ove odluke,

4. ako ne izda pismeni račun za izvršene usluge (članak 25. stavak 1.)

5. ako za izvršene dimnjačarske usluge naplati više nego što je cjenikom određeno (članak 25.stavak 4. ),

6. ako ne vodi ili neuredno vodi kontrolnu knjigu dimnjačarskih usluga (članak 28.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se koncesionar (fizička osoba – obrtnik) novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.

Članak 32.

Novčanom kaznom od 300,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja koristi odnosno koja je vlasnik dimovodnih objekata za povrede odredbi ove Odluke i to:

1. ako ometa ili brani dimnjačaru čišćenje ili pregled dimovodnih objekata u rokovima propisanim člankom 17. ove Odluke

2. ako spriječi nesmetan prilaz dimovodnim objektima za koje je predviđeno obvezno čišćenje ili pregled (članak 21.)

3. ako ne otkloni uočene nedostatke na dimovodnom objektu konstatirane dimnjačarskim zapisnikom (članak 23.).

Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. Ovog članka pravna osoba te fizička osoba - obrtnik koja koristi odnosno koja je vlasnik dimovodnih objekata .

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500,00 kuna.

IX. Prijelazne i završne odredbe

Članak 33.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:363-01/12-01/12

URBROJ:2182/16-01-12-1

Kistanje, 14.kolovoza2012.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE

PREDSJEDNIK

Marko Sladaković