OPĆINA KISTANJE

GRAĐEVINA: STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT

„STARA OSNOVNA ŠKOLA“

KISTANJE

Trg sv.Nikole 5

TROŠKOVNIK

DOVRŠETKA RADOVA NA UREĐENJU

PRIZEMLJA

Kistanje ,listopada 2011.g.

TROŠKOVNIK

| Red. broj | Opis radova | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Iznos bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| I. | UREĐENJE OKOLIŠA |  |  |  |  |
| 1. | Ugradba sa dobavom šljunčanog sloja d=10 cm na zadnjoj strani dvorišta objekta. U cijenu uključiti ravnanje i nabijanje podloge i sloja šljunčanog materijala. | m² | 295 |  |  |
| Uređenje okoliša ukupno: |  |  |  |  |  |
| II. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Zidarska ugradba i obrada vrata i prozora. U cijenu uključiti eventualne opravke žbuke, obloga i potrebnu radnu skelu. |  |  |  |  |
|  | Veličina: 80/205 | kom | 2 |  |  |
|  | Veličina: 90/205 | kom | 6 |  |  |
|  | Veličina: 100/205 | kom | 9 |  |  |
|  | Veličina: 140/210 | kom | 2 |  |  |
|  | Veličina: 140/260 | kom | 1 |  |  |
|  | Veličina: 240/240 | kom | 1 |  |  |
| 2. | Dobava i ugradba praga od metalnog L-profila dimenzija 35x35x4 mm. U cijenu uključiti sav rad i materijal. | m¹ | 24,70 |  |  |
| Zidarski radovi ukupno: |  |  |  |  |  |
| III. | TERMOIZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Izrada termoizolacije gipskartonske obloge zida od mineralne vune debljine 5 cm. U cijenu uključiti vrijednosti rada i materijala | m² | 112,60 |  |  |
| Termoizolatorski radovi ukupno: |  |  |  |  |  |
| IV. | STOLARIJA DRVENA |  |  |  |  |
| 1. | Dobava i montaža unutrašnjih drvenih vrata sa okvirima, bravom i ključevima. Krila vrata su obostrano furnirana i lakirana u tonu prema izboru projektanta. Dovratnici su drveni sa ukrasnim letvicama. U cijenu uključiti vrijednosti svih radova I materijala. |  |  |  |  |
|  | Dimenzije: |  |  |  |  |
|  | a.) sobna vrata 80/205 | Kom. | 2 |  |  |
|  | b.) sobna vrata 90/205 | Kom. | 6 |  |  |
|  | c.) sobna vrata 100/205 | Kom. | 9 |  |  |
|  | d.) vrata vijećnica 140/210 | Kom. | 2 |  |  |
|  | e.) vrata hodnika 140/260 | Kom. | 1 |  |  |
|  | f.) vrata i stijena portirnice 240/240 | Kom. | 1 |  |  |
| 2. | Dobava i postava unutrašnjih prozorskih klupčica – tip kao Heolit debljine 18 mm i širine 21 cm. U cijenu uključiti vrijednosti svih radova i materijala | m¹ | 38,25 |  |  |
| Stolarija drvena ukupno: |  |  |  |  |  |
| V. | GIPS –KARTONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Izrada pregradnih zidova sa dvostranom oblogomgipskartonskim pločama u suhom prostoru po standardnom sistemu i sa konstrukcijom i podkonstrukcijom odgovarajućih profila UD/CD.Debljina gipskartonskih ploča iznosi 12,5 mm, a visina konstrukcije i podkonstrukcije pregradnog zida 3,50 m. Kod postavljanja metalnih profila na spoju istih sa betonskim ili zidnim elementima obavezno postaviti traku za sprečavanje prijenosa vibracija i zvuka. Sve spojeveploča obložiti trakom za spojeve, te prethodno i naknadno ploče ogletati odnosno pripremiti za bojanje. U jedinačnu cijenu uključiti vrijednosti svih radova i materijala saprethodnim i završnim radnjama. | m² | 112,60 |  |  |
| GIPS –kartonski radovi ukupno: |  |  |  |  |  |
| VI. | KERAMIČKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Popločenje podova hodnika, predulaza,čajne kuhinje, arhiva, WC-a podnim keramičkim pločicama II klase dimenzija 30x30 cm. U cijenu uključiti vrijednosti svih radova i materijala. |  |  |  |  |
|  | a) pločice | m² | 98,70 |  |  |
|  | b) sokl | m¹ | 127,10 |  |  |
| 2. | Popločavanje zidova kuhinje i WC-a keramičkim zidnim pločicama II klase dimenzija 20x20 cm, visine 1,60 m za kuhinju i dimenzija 20x30 cm, visine 2,20 m za WC i sanitarije. U cijenu uključiti vrijednosti svih radova i materijala. |  |  |  |  |
|  | a)kuhinja | m² | 19,55 |  |  |
|  | b)WC i sanitarije | m² | 80,05 |  |  |
| Keramičarski radovi ukupno: |  |  |  |  |  |
| VII. | PARKETARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Dobava i ugradba hrastovog parketa II klase (R – Rustik). Nakon postave parket će se prebrusiti i lakirati u tri sloja. U cijenu uključiti vrijednosti svih radova i materijala, sa prethodnim i završnim radnjama |  |  |  |  |
|  | a)parket | m² | 282,80 |  |  |
|  | b)letve kutne | m¹ | 223,30 |  |  |
| Parketarski radovi ukupno: |  |  |  |  |  |
| VIII. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Bojanje unutarnjih zidova disperzivnom bojom u tonu i nijansi po izboru projektanta. U cijenu uključiti vrijednosti svih radova i materijala, te pripremne i završne radove sa radnom skelom |  |  |  |  |
|  | a)nove površine | m² | 259,70 |  |  |
|  | b)popravak postojećih | m¹ | 26,00 |  |  |
| Soboslikarski i ličilački radovi ukupno: |  |  |  |  |  |
| GRAĐEVINSKI RADOVI- REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |
| I. | Uređenje okoliša |  |  |  |  |
| II. | Zidarski radovi |  |  |  |  |
| III. | Termoizolaterski radovi |  |  |  |  |
| IV. | Stolarski radovi-stolarija drvena |  |  |  |  |
| V. | Gips-kartonski radovi |  |  |  |  |
| VI. | Keramičarski radovi |  |  |  |  |
| VII. | Parketarski radovi |  |  |  |  |
| VIII. | Soboslikarski i ličilački radovi |  |  |  |  |
| Građevinski radovi ukupno : |  |  |  |  |  |
| B. VODOVODNI RADOVI |  |  |  |  |  |
| I. | VODOVODNI PRIKLJUČAK SA PRIJELAZOM CJEVOVODA ISPOD ŽUPANIJSKE CESTE Ž-6026, STACIONAŽA 0+084,00 |  |  |  |  |
| 1. | Pronalaženje, lociranje i označavanje postojećih trasa vodovoda, elektro TK kablova putem stručnih radnika javnih tvrtki. | paušalno |  |  |  |
| 2. | Iskop jarka za cjevovod širine 70 cm i dubine 1,50 m u tlu III–V ktg sa pravilnim odsjecanjem bočnih strana i dna, te odbacivanje iskopanog materijala sa strane jarka ili utovar u kamion. | m³ | 16,00 |  |  |
| 3. | Betoniranje zaštitnog obloga zaštitne cijevi sa betonom MB-25 u zemlji bez oplate | m³ | 2,60 |  |  |
| 4. | Dobava i ugradba zaštitne PVC cijevi v 215 mm, dužine 9,00 m – komplet | Kom. | 1 |  |  |
| 5. | Zatrpavanje jarka sitnim materijalom krupnoće zrna do 8 mm do visine 30 cm iznad tjemena cijevi. U cijenu uključiti dobavu i ugradbu materijala sa propisanim nabijanjem | m³ | 4,20 |  |  |
| 6. | Zatrpavanje ostatka jarka krupnijim materijalom s propisnim nabijanjem. Iznad prethodno ugrađenog sitnog materijala ugrađuje se krupniji materijal iz iskopa najveće veličine zrna do 12 cm. | m³ | 5,25 |  |  |
| 7. | Odvoz preostalog materijala iz iskopa na općinsku deponiju ili razastiranje i ugradba u nogostup. | m³ | 10,75 |  |  |
| 8. | Nabava, doprema i montaža tlačnih lijevano željeznih cijevi od duktilnog (nodularnog) lijeva za radni tlak od 10 bara, s unutrašnjom izolacijom od cementnog morta (EN 545). Cijevi trebaju biti za neraskidivi spoj tyton-sit. U cijenu uključiti i sav spojni i potrošni materijal. Cijevi DU, DN 100, naglavak TYTON-SIT | m¹ | 15,00 |  |  |
| 9. | Nabava, doprema i ugradba lijevano željeznih fazonskih komada i armatura za tlak od 10 bara sa spojnim i potrošnim materijalom za spoj na naglavak i prirubnicu |  |  |  |  |
|  | a) Otcjepni komad s prirubnicama DIN 28643, T-DN 200/100, L=520 | Kom. | 1 |  |  |
|  | b) Eliptični zasun sa ugradbenom garniturom visine h=550 mm (bez kape). |  |  |  |  |
|  | DIN 3202, EVX-DN 100, L=190 | Kom. | 1 |  |  |
|  | DIN 3202, EVX-DN 80, L=180 | Kom. | 1 |  |  |
|  | c) Spojni komad s prirubnicom DIN 28523, F-DN 100, L=400 | Kom. | 1 |  |  |
|  | d) Komad s prirubnicom i tyton-kolčakom DIN 28622, EU-DN 100, L=120 | Kom. | 1 |  |  |
|  | e) Spojnice HN, E-BS-DN 200 | Kom. | 2 |  |  |
|  | f) Reducirani komad s prirubnicama DIN 28645, FFR-DN1/DN2 100/80, L=200 | Kom. | 2 |  |  |
| 10. | Nabava, doprema i ugradba distancera (izolatora) koncentričnih za cijevi. HN, DN 100/200 | Kom. | 6 |  |  |
| 11. | Dobava i ugradba ulične ovalne kape za zasun H=250 mm | Kom. | 1 |  |  |
| 12. | Cijev zaštitna betonska za ugradbenu garnituru zasuna.  400, L=500 mm | Kom. | 1 |  |  |
| 13. | Betoniranje zaštitne ploče zasuna sa betonom MB-30, uključivo i oplata. Dimenzija 80x80x25cm | Kom. | 1 |  |  |
| Vodovodni priključak ukupno: |  |  |  |  |  |
| II. | SANITARNA OPREMA |  |  |  |  |
| 1. | Dobava i ugradba umivaonika na postojeću instalaciju vodovoda i odvodnje – komplet. Veličina: 70x50cm | Kom. | 3 |  |  |
| 2. | Dobava i ugradba WC školjke na postojeći dovod i odvod vode – komplet | Kom. | 3 |  |  |
| 3. | Dobava i ugradba sifona sa tuljkom i kromiranom rešetkom 15x15 cm – komplet. | Kom. | 4 |  |  |
| 4. | Dobava i postava ventilacije za kuhinjsku napu – komplet. | Kom. | 2 |  |  |
| 5. | Dobava i ugradnja visokotlačnog bojlera kapacitet 80 litara – komplet. | Kom. | 1 |  |  |
| Sanitarna oprema ukupno: |  |  |  |  |  |
| B. VODOVODNI RADOVI-REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |
| I. | Vodovodni priključak sa prijelazom ispod ceste |  |  |  |  |
| II. | Sanitarna oprema |  |  |  |  |
| Vodovodni radovi ukupno: |  |  |  |  |  |
| C. ELEKTRO RADOVI |  |  |  |  |  |
| Napomena: U cijenu uključiti vrijednost svih radova i materijala. |  |  |  |  |  |
| 1. | Priključnica sa zaštitnim kontaktom | Kom. | 197 |  |  |
| 2. | PVC kutija | Kom. | 77 |  |  |
| 3. | PVC kutija (2 modula) | Kom. | 77 |  |  |
| 4. | Pokrovna ploča (2 modula) | Kom. | 77 |  |  |
| 5. | PVC kutija (4 modula) | Kom. | 62 |  |  |
| 6. | Nosivi okvir (4 modula) | Kom. | 62 |  |  |
| 7. | Pokrovna ploča (4 modula) | Kom. | 62 |  |  |
| 8. | Priključnica | Kom. | 21 |  |  |
| 9. | PVC kutija | Kom. | 21 |  |  |
| 10. | Nosivi okvir | Kom. | 21 |  |  |
| 11. | Pokrovna ploča | Kom. | 21 |  |  |
| 12. | Kutija za stalni priključak | Kom. | 14 |  |  |
| 13. | Razvodna kutija  | Kom. | 20 |  |  |
| 14. | Kutija za potencijalno izjednačavanje | Kom. | 7 |  |  |
| 15. | Spajanje nape | Kom. | 7 |  |  |
| 16. | Spajanje bojlera | Kom. | 7 |  |  |
| 17. | Sitni materijal | Kom. | 1 |  |  |
| 18. | Isklopna sklopka cod.14000.2 | Kom. | 12 |  |  |
| 19. | Isklopna sklopka cod.14000 | Kom. | 24 |  |  |
| 20. | Izmjenična sklopka cod.14000.2 | Kom. | 19 |  |  |
| 21. | Izmjenična sklopka cod.14004 | Kom. | 13 |  |  |
| 22. | Tipkalo | Kom. | 13 |  |  |
| 23. | Kutija | Kom. | 48 |  |  |
| 24. | Nosivi okvir | Kom. | 48 |  |  |
| 25. | Nosivi okvir | Kom. | 48 |  |  |
| 26. | Kutija V71303 (3 modula) | Kom. | 7 |  |  |
| 27. | Nosivi okvir (3 modula) | Kom. | 7 |  |  |
| 28. | Pokrovna ploča (3 modula) | Kom. | 7 |  |  |
| 29. | Kutija V71304 (4 modula) | Kom. | 2 |  |  |
| 30. | Nosivi okvir (4 modula | Kom. | 2 |  |  |
| 31. | Pokrovna ploča (4 modula) | Kom. | 2 |  |  |
| 32. | Ožičena signalna jedinica | Kom. | 13 |  |  |
| 33. | Set tri sklopke | Kom. | 1 |  |  |
| 34. | Isklopna sklopka | Kom. | 3 |  |  |
| 35. | Ožičena signalna jedinica | Kom. | 3 |  |  |
| 36. | Kutija (3 modula) | Kom. | 1 |  |  |
| 37. | Nosivi okvir (3 modula | Kom. | 1 |  |  |
| 38. | Svjetiljke u zaštiti IPX4 (strop) | Kom. | 7 |  |  |
| 39. | Svjetiljke u zaštiti IPX4 (strop) | Kom. | 7 |  |  |
| 40. | Svjetiljke | Kom. | 7 |  |  |
| 41. | Svjetiljka u zaštiti IP55 | Kom. | 4 |  |  |
| 42. | Svjetiljka plafonjere | Kom. | 20 |  |  |
| 43. | Svjetiljka plafonjere | Kom. | 9 |  |  |
| 44. | Fotoćelije na pročelju građevine | Kom. | 2 |  |  |
| 45. | Fotoćelije na pročelju građevine | Kom. | 7 |  |  |
| 46. | Fotoćelije na pročelju građevine | Kom. | 53 |  |  |
| 47. | Ventilatori | Kom. | 7 |  |  |
| 48. | Sitni materijal | Kom. | 1 |  |  |
| 49. | Ispitivanje instalacije | Kom. | 1 |  |  |
| 50. | Priključnice cod.14340.1 | Kom. | 87 |  |  |
| 51. | Kutija cod.V71001 | Kom. | 38 |  |  |
| 52. | Nosivi okvir (1 modul | Kom. | 38 |  |  |
| 53. | Pokrovna ploča (1 modul) | Kom. | 38 |  |  |
| 54. | Kutija V71306 (7 modula) | Kom. | 7 |  |  |
| 55. | Nosivi okvir (7 modula) | Kom. | 7 |  |  |
| 56. | Nosivi okvir (7 modula) | Kom. | 7 |  |  |
| 57. | Kutije prolaz | Kom. | 4 |  |  |
| 58. | Kutije prolaz | Kom. | 16 |  |  |
| 59. | Kutija V71001 | Kom. | 16 |  |  |
| 60. | Nosivi okvir cod.14602 | Kom. | 16 |  |  |
| 61. | Nosivi okvir cod.14602 | Kom. | 16 |  |  |
| 62. | Antentski stup 63 | Kom. | 2 |  |  |
| 63. | Antena (univerzalna) logaritamska | Kom. | 2 |  |  |
| 64. | Antena (univerzalna) logaritamska | Kom. | 2 |  |  |
| 65. | LNB quatro 06 dB | Kom. | 4 |  |  |
| 66. | Potencijalno izjednačavanje antena | Kom. | 60 |  |  |
| 67. | Sitni materijal (trake, stopice, vijci i sl.) | Kom. | 1 |  |  |
| Elektro radovi ukupno: |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNA REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |
| A. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| B. | VODOVODNI RADOVI |  |  |  |  |
| C. | ELEKTRO RADOVI |  |  |  |  |

Sveukupni troškovi dovršetka radova prizemlja

ukupno ( bez PDV-a)___________________________

23% PDV____________________________________

Sveukupno sa PDV-om_________________________

(Slovima:_________________________________________________________________________)

__________, ___, ___, 2011.                                                                       Ponuditelj:

M.P.

_________________________

(Potpis ovlaštene osobe )